
 2021年学院安全系统监控升级项目比选文件
学院安全系统监控需进行升级改造，现学院决定本案实施。
一、工程名称：2021年学院安全系统监控升级项目

二、工程内容及要求

1.本次招标项目的建设地点：校园内。
2.发包方式：包工包料。
3.质量标准：合格。
4.工期要求：25日（具体开工日期以招标人书面通知为准）。
5.本次升级监控地点为校内相关场地，本项目为交钥匙工程。本次报价为一次性包干价，包含安全文明措施费、税金、施工等一切费用。

6.本项目所需设备以《2021年校内安全系统监控升级项目材料清单》中所规定的品牌、型号、参数、要求、数量一致（注：管线、辅材、人工等到现场勘查自行决定，投标单位按学院提供项目工作量及材料清单顺序、逐项报价，并汇总合计，如清单缺项和无分项报价为无效投标。现场勘查联系人及电话：谢老师：18380408898）。

7.欢迎各投标单位根据自身需要，到招标单位施工现场勘察。
三、参加比选单位应具备的资格条件
投标人须具有独立企业法人资格；投标报名必须携带投标单位的三证合一的营业执照或在有效期内的营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证书和安全生产许可证复印件及法人授权书原件，所有复印件必须加盖单位公章
四、投标文件内容
投标文件（学院原系统为海康威视产品，为解决兼容，故本项目指定使用海康威视产品）包括海康威视摄像机厂家出具的产品授权书、法人授权书、典型业绩、组织实施方案、报价、质保及售后服务承诺等）应由法定代表人或委托代理人签署并加盖投标人公章后密封，同时在密封处加贴封条，封条上加盖投标人公章，如投标人未按规定密封，我单位有权拒收。

五、投标文件的编制

1.投标文件封面上注明项目名称、企业的名称并加盖单位鲜章。未按要求注明或盖章的为无效报价文件。
2.投标文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由报价人的法定代表人或其授权代表人在规定签章处签字或盖章。统一使用A4幅面纸（图纸除外）印制，编制文件目录，装订成册，装订应牢固、不易散落。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字，并按手印。字迹潦草、表达不清、未按要求填写盖章、签字或可能导致非唯一理解的报价文件可能被视为无效报价文件。
3.投标文件的密封及递交
①投标文件封装于密封袋内，密封袋上应标上“投标文件”并注明项目名称、供应商的名称和分包号（如有分包）并加盖单位鲜章；外层密封袋的封口处应粘贴牢固并加盖供应商单位鲜章。
②在规定的截止时间前将投标文件密封送达指定地点。
③未按密封要求递交或逾期递交的投标文件，为无效投标文件。投标文件一旦递交，不得更改。

六、中标方式

1.本项目由学院通过综合评分方式确定中标单位。

	评分标准

	评分项目
	分值
	评分项目
	评分依据

	报价
	60
	报价评分
	   采用平均价计算，即满足招标文件要求，所有有效投标人投标报价的平均价为评标基准价。                      高于基准价报价得分=60—（报价/基准价-1）*100                                   低于基准价报价得分=60—（1-报价/基准价）*50      计算结果四舍五入保留小数点两位。          

	商务技术
	10
	投标企业业绩
	2019年至2021年安防项目施工合同的实施业绩高于10万元人民币，每有1个得2分；最多得10分。

	施工组织
	20
	实施组织方案
	包括现场勘查后接入校园网、安防专用网的实施方案、项目组织、实施计划、标准规范、质量控制措施、安全文明措施、风险规避措施等，组织实施方案完整具体且有针对性、可行性，方案优秀得15～20分，良好得10～15分，一般得5～10分。

	质量保障售后服务
	10
	质量保障措施及售后服务
	工程质量承诺质保一年以上，售后维护24小时响应，≦3小时到达现场的得10分，≦6小时到达现场的得8分，≦12小时内到达的得分6分，≥12小时的不得分。


 2.在确定中标单位过程中，发现候选中标单位有下列情形之一的，应当不予确定其为中标单位：
①候选中标单位存在违法、违纪行为的；
②候选中标单位因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行合同的；
③候选中标单位书面自愿放弃成交（同时放弃退还比选保证金），且无其他非法目的的；
④其他不应确定候选中标单位的情形。

七、投标纪律和注意事项
投标人不得有下列情形：
1.提供虚假材料参加的；
2.采取零报价或者变相零报价、低于成本价的恶意竞标、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；
3.与发包人或者其他投标人串通的；
4.向发包人行贿或者提供不正当利益的。
八、合同
1.中标后，双方在5日内签订合同；
2.合同内容应包含：项目期限、质量要求、合同价款、付款方式、安全责任、违约责任、服务承诺等。
3.合同内容不能与投标文件相冲突，否则合同无效；
4.合同履行过程中，建设单位需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。
5.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》等法律及有关规定进行处理。

九、验收
项目完成后。由学院组织验收。
十、质疑和投诉
1.质疑、投诉的接收和处理参照国家相关规定办理。
2.投诉及监督电话：学院纪委 028-82181208。
                                     四川矿产机电技师学院

                                                2021年11月23日
	附：2021年学院全系统监控升级项目材料清单

	一、前端设备

	设计楼栋/项目
	覆盖区域
	品牌/型号/规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	T3励志楼
	1F过道（半球）
	海康DS-2CD2346DWDCD-YZL/半球
	台
	2
	　
	　
	一、普通，400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测最低照度： 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR，宽动态： 120 dB，调节角度： 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°，焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°，4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9°，6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°，8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°，补光灯类型： 红外灯，补光距离： 最远可达30 m，红外波长范围： 850 nm，防补光过曝： 支持，最大图像尺寸： 2560 × 1440，视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264，网络存储： 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），音频： 1个内置麦克风，网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，启动及工作温湿度： -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），供电方式： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，电流及功耗： DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W，电源接口类型： Ø5.5 mm圆口，产品尺寸： Ø127.3 × 96.8 mm，包装尺寸： 150 × 150 × 141 mm ，设备重量： 300 g，包装重量： 510 g，防护： IP66。                                                                                                                               二、全彩，400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测最低照度： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light宽动态： 120 dB，景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞4 mm：3.6 m~∞6 mm：4 m~∞8 mm：6 m~∞焦距&视场角： 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°，补光距离： 最远可达30 m，防补光过曝： 支持补光灯类型： 白光灯最大图像尺寸： 2560 × 1440视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264网络存储： 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）音频： 1个内置麦克风网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口启动和工作温湿度： -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。供电方式： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3电流及功耗： DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W电源接口类型： Ø5.5 mm圆口，产品尺寸： 186.6 × 92.7 × 87.6 mm，包装尺寸： 235 × 120 × 125 mm，设备重量： 635 g，包装重量： 850 g防护 IP66。                                                                                                                                                                     三、广角半球，800万 1/1.8" CMOS 臻全彩广角网络摄像机全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度传感器类型： 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度： 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态： 数字宽动态景深范围： 3.6 m~∞焦距&视场角： 4 mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：47.4°防补光过曝： 支持补光灯类型： 白光补光距离： 最远可达30 m最大图像尺寸： 5120 × 1440视频压缩标准： 主码：265/H.264，网络存储： 支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，B/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测报警： 1路输入，1路输出音频： 1个内置麦克风，1个内置扬声器； 1路输入（Line in）：2芯端子； 1路输出（Line out）：2芯端子网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，电源输出： DC12 V 100 mA，仅供拾音器供电启动及工作温湿度： -30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结）供电方式： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； oE：2.3af，Class  3电流及功耗： DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.5 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.19 A，最大功耗 ：10.5 W电源接口类型： Ø5.5 mm圆口产品尺寸： 198.5 ×118.6 × 78.2 mm包装尺寸： 281 × 166 × 115 mm设备重量： 700 g带包装重量： 1050 g防护： IP66。

	
	2F过道（半球）
	海康DS-2CD2346DWDCD-YZL/半球
	台
	2
	　
	　
	

	
	3F过道（半球）
	海康DS-2CD2346DWDCD-YZL/半球
	台
	2
	　
	　
	

	
	4F过道（半球）
	海康DS-2CD2346DWDCD-YZL/半球
	台
	2
	　
	　
	

	
	T3楼外向实训楼；向创业广场各台（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	2
	　
	　
	

	
	1F前空场地（广角半球）
	海康DS-2CD2T87FPCD-YZL /广角半球
	台
	1
	　
	　
	

	思源楼
	思源楼外向校门方向加2台（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	2
	　
	　
	

	
	思源楼104教室（枪机）
	海康DS-2CD2T46DWDCD-YZL/枪机
	台
	1
	　
	　
	

	
	1F过道（包括1F中间楼梯1个全彩）（枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	8
	　
	　
	

	
	2F～5F过道（枪机）
	海康DS-2CD2T46DWDCD-YZL/枪机
	台
	16
	　
	　
	

	
	思源楼主楼梯（全彩枪机，加装在5F）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	2
	　
	　
	

	足球场
	小足球场、（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	2
	　
	　
	

	
	空白区域围墙、通道（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	3
	　
	　
	

	篮球场
	篮球场（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	4
	　
	　
	

	图书馆
	图书馆外空白区域马路（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	2
	　
	　
	

	智能制造大楼
	1F汽车系，共3个进出入口（半球）
	海康DS-2CD2346DWDCD-YZL/半球
	台
	2
	　
	　
	

	
	智能制造大楼上2楼主楼梯（全彩半球）
	海康DS-2CD2347WD-YZL /全彩半球
	台
	1
	　
	　
	

	男生公寓
	背后围墙及门卫外场地各安装一台（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	2
	　
	　
	

	B3女生公寓
	B3女生正对门人行过道（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	1
	　
	　
	

	
	B3女生公寓2楼通信箱空间不足
	暗装通信箱400*500*120
	个
	1
	　
	　
	

	A1楼外墙
	A3楼大门（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	1
	　
	　
	

	
	电工办公室区域及楼道（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	1
	　
	　
	

	A3楼门卫
	A3楼门卫外水方向（全彩枪机）
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	1
	　
	　
	

	A6楼
	大门口（半球）
	海康DS-2CD2346DWDCD-YZL/半球
	台
	1
	　
	　
	

	建地工程楼
	建地工程系靠洗澡室通道
	海康DS-2CD2T47EWCD-YZl/全彩枪机
	台
	1
	　
	　
	

	枪机支架
	　
	海康/DS-1292ZJ
	个
	49
	　
	　
	　

	广角半球支架
	　
	定制
	个
	1
	　
	　
	　

	电源
	　
	国产/12V2A标准电源
	个
	61
	　
	　
	　

	小   计：   
	　

	二、后端设备及传输

	序号
	项目名称
	品牌/型号/规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	接入交换机（24口）
	海康DS-3E0524M-E
	台
	2
	　
	　
	24口千兆全网管二层交换机机架式24个千兆电口包转发率：42Mpps/96Mpps1U高度19英寸宽工作温度：0℃～40℃支持220v交流满负荷功耗23W；支持VLAN流量控制ACLQOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。

	2
	接入交换机（8口）
	DS-3E0508-E
	台
	4
	　
	　
	8口千兆全网管二层交换机机架式8个千兆电口交换容量：336Gbps/3.36Tbps包转发率：42Mpps/96Mpps1U高度19英寸宽 工作温度：0℃～40℃支持220v交流满负荷功耗23W；支持VLAN流量控制ACLQOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。

	3
	接入交换机（24口/4光口）
	海康DS-3E2528-H(B)
	台
	1
	　
	　
	24口千兆全网管二层交换机机架式24个千兆电口4个千兆光口支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps包转发率：42Mpps/96Mpps1U高度19英寸宽 工作温度：0℃～40℃支持220v交流满负荷功耗23W；支持VLAN流量控制ACLQOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。

	4
	32路硬盘录像机
	海康DS-8632N-K8
	台
	1
	　
	　
	2U标准机架式2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO：16进4路（可选配8出）软件性能：输入带宽：256M32路H.264、H.265混合接入最大支持8×1080P解码支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

	6
	监视器
	长虹55D4PS
	台
	1
	　
	　
	校园门卫处

	7
	吊装支架
	国产
	套
	1
	　
	　
	　

	8
	单模千兆10KM模块
	SFP-GE-LX-SM1310-D
	个
	2
	　
	　
	国标

	9
	千兆光纤收发器
	国产/1光4电
	套
	1
	　
	　
	国标

	10
	6T监控专用硬盘
	希捷ST6000DM003
	个
	5
	　
	　
	国标

	11
	电源插板
	公牛/4位五孔
	套
	6
	　
	　
	国标

	12
	室外防水箱（9U）
	深灰，标准壁挂柜
	个
	2
	　
	　
	　

	小   计：   
	　

	三、管线及其他

	序号
	项目名称
	品牌/型号/规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	网线
	大唐/CAT5e.UTP.4P
	米
	　
	　
	　
	国标，CAT5e.UTP.4P

	2
	电源线
	国产/黑色，RVV2*1.0
	米
	　
	　
	　
	国标，RVV2*1.5

	3
	PVC管
	多联/PVC20/PVC25
	米
	　
	　
	　
	所有线缆均要求配管敷设，过路段需配置热镀锌管，其他区域配置PVC管，B管/国标

	4
	PVC线槽
	30*15
	米
	　
	　
	　
	　

	5
	室外单模光纤
	国标，含熔纤、熔纤盘等
	米
	　
	　
	　
	　

	6
	辅材
	国产/国标
	批
	　
	　
	　
	根据现场实际配置，含水晶头、跳线、防雷接地线等

	小   计：   
	　

	四、人工

	施工总计人工
	单价（含施工管理费）
	合计

	　
	　
	　

	A
	费用总计：
	　

	B
	税金（X%）
	　

	C
	总计：
	　


 2 / 8

